Zał. nr 4 do ZW 33/2012

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI ## KARTA PRZEDMIOTU ## Nazwa w języku polskim: Czujniki i przetworniki ## Nazwa w języku angielskim: Sensors and transducers ## Kierunek studiów: Elektronika ## Specjalność: Aparatura Elektroniczna (EAE) Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: ETES609 Grupa kursów: TAK

|  | Wykład | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | Seminarium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) | 30 |  | 30 |  |  |
| Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) | 90 |  | 60 |  |  |
| Forma zaliczenia | Zaliczenie na ocenę |  | Zaliczenie na ocenę |  |  |
| Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) | X |  |  |  |  |
| Liczba punktów ECTS | 5 |  |  |  |  |
| w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) | - |  | 2 |  |  |
| w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) | 1 |  | 1 |  |  |

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI - S1EAE_W01

\

CELE PRZEDMIOTU C1 Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu: C1.1 pobierania informacji i energii z obiektu. C1.2 procesu poznawczego w pomiarach wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. C1.3 czujników i przetworników - parametry (czułość, selektywność, liniowość, powtarzalność, dokładność). C1.4. metody przetwarzania (bezpośredniego porównania, kompensacyjna, podstawieniowa). C1.5 metody pomiaru wielkości mechanicznych, fizycznych, chemicznych i optycznych. C1.6 czujników optoelektroniczne. C1.7 czujników inteligentnych. C1.8 zagadnień współpracy czujnika z przetwornikiem w aparaturze pomiarowej. C2 Nabycie umiejętności w zakresie zastosowania grup czujników i przetworników w praktyce pomiarowej

#### PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 – definiuje pojęcie czujnika pomiarowego oraz jego opis funkcyjny. PEK_W02 – opisuje pobieranie informacji i energii z obiektu - realizacja procesu pomiarowego. PEK_W03 – jest w stanie opisać parametry metrologiczne czujników (czułość, selektywność, liniowość, powtarzalność, dokładność). PEK_W04 – jest w stanie opisać istniejącą klasyfikację czujników (rodzaj pola zjawiska, zasada pracy, konstrukcja). PEK_W05 – jest w stanie opisać czujniki wielkości mechanicznych (położenie, przemieszczenie, naprężenie). PEK_W06 – jest w stanie opisać czujniki wielkości fizycznych (temperatura, ciśnienie). PEK_W07 – jest w stanie opisać czujniki chemiczne (stężenie, pH, konduktywność). PEK_W08 – jest w stanie opisać czujniki optyczne. PEK_W09 – objaśnia współpracę czujników z przetwornikami. PEK_W10 – wymienia przetworniki pomiarowe (klasyfikacja). PEK_W11 – opisuje podstawowe czujniki pomiarowe (wzmacniacz, wtórnik, przetwornik I/U). PEK_W12 – opisuje matryce czujników. PEK_W13 – wymienia czujniki inteligentne w odniesieniu do ich perspektyw rozwoju. PEK_W14 – formułuje zagadnienia kalibracji i eliminacji czynników zakłócających. Z zakresu umiejętności: PEK_U01 Potrafi weryfikować właściwości czujników temperatury PEK_U02 Potrafi weryfikować właściwości czujników ciśnienia PEK_U03 Potrafi weryfikować właściwości czujników przepływu PEK_U04 Potrafi weryfikować właściwości czujników optycznych PEK_U05 Potrafi weryfikować właściwości czujników barwy PEK_U06 Potrafi weryfikować właściwości czujników siły PEK_U07 Potrafi weryfikować właściwości czujników położenia

| TREŚCI PROGRAMOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Forma zajęć - wykład |  | ##### Liczba godzin |
| Wy1 | Wstęp i wprowadzenie do tematów wykładów, stawiane wymagania i forma zaliczenia | 2 |
| Wy2 | Czujnik pomiarowy - definicja i opis funkcyjny | 2 |
| Wy3 | Pobieranie informacji i energii z obiektu - realizacja procesu pomiarowego | 2 |
| Wy4 | Parametry metrologiczne czujników (czułość, selektywność, liniowość, powtarzalność, dokładność) | 2 |
| Wy5 | Przegląd istniejących klasyfikacji czujników (rodzaj pola zjawiska, zasada pracy, konstrukcja) | 2 |
| Wy6 | Czujniki wielkości mechanicznych (położenie, przemieszczenie, naprężenie) | 2 |
| Wy7 | Czujniki wielkości fizycznych (temperatura, ciśnienie) | 2 |
| Wy8 | Czujniki chemiczne (stężenie, pH, konduktywność) | 2 |
| Wy9 | Czujniki optyczne | 2 |
| Wy10 | Współpraca czujników z przetwornikami | 2 |
| Wy11 | Przetworniki pomiarowe - klasyfikacja | 2 |
| Wy12 | Omówienie podstawowych czujników pomiarowych (wzmacniacz, wtórnik, przetwornik I/U) | 2 |
| Wy13 | Matryce czujników | 2 |
| Wy14 | Czujniki inteligentne - perspektywy rozwoju | 2 |
| Wy15 | Zagadnienia kalibracji, eliminacji czynników zakłócających | 2 |
|  | Suma godzin | 30 |

| Forma zajęć - laboratorium |  | Liczba godzin |
| --- | --- | --- |
| La1 | Zajęcia wstępne, wprowadzenie do tematów laboratorium, stawiane wymagania i forma zaliczenia, regulamin BHP | 3 |
| La2 | Właściwości i zastosowanie czujników temperatury | 3 |
| La3 | Właściwości i zastosowanie czujników ciśnienia | 3 |
| La4 | Właściwości i zastosowanie czujników przepływu | 3 |
| La5 | Właściwości i zastosowanie czujników optycznych | 3 |
| La6 | Właściwości i zastosowanie czujników barwy | 3 |
| La7 | Właściwości i zastosowanie czujników siły | 3 |
| La8 | Właściwości i zastosowanie czujników położenia | 3 |
| La9 | Termin odróbkowy I | 3 |
| La10 | Termin odróbkowy II | 3 |
|  | Suma godzin | 30 |

### STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykład tradycyjny z wykorzystaniem różnych form multimedialnych 2. Laboratorium – krótkie 10 min. sprawdziany pisemne 3. Laboratorium – dyskusja dotycząca wybranego problemu pomiarowego oraz uzyskanych wyników pomiarów 4. Praca własna – przygotowanie do ćwiczeń

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

| Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) | Numer efektu kształcenia | Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia |
| --- | --- | --- |
| F1 | PEK_U01 PEK_U07, | Odpowiedzi ustne, dyskusje, pisemne sprawdziany, sprawozdania pisemne z przebiegu realizacji zadań laboratoryjnych |
| F2 | PEK_W01 PEK_W14 | Zaliczenie w formie pisemno-ustnej; |
| P = 0.5*F1 + 0.5*F2 |  |  |

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA: - J. Kamler, A. Mańk. Odbiorniki fotoelektryczne i ich zastosowanie. WNT, Warszawa 1966. - M. Łapiński. Pomiary elektryczne i elektroniczne wielkości nieelektrycznych. WNT, Warszawa 1974. - B. Szumielewicz, B. Słomski, W. Styburski. Pomiary elektroniczne w technice. WNT, Warszawa 1982. literatura UZUPEŁNIAJĄCA: - W. Gopel, J. Hesse, J.N. Zemel (Eds). Sensors. A Comrehensive Survey. VCH, Weinheim 1991. - P. Hauptmann. Sensoren. Prinzipien und Anwendungen. Carl Hanser Verlag, Munchen1991. - G. Schnell (Ed). Sensoren in der Automatisierungstechnik. Vieweg, Braunschweig 1991.

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka; janusz.mroczka@pwr.wroc.pl

### MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

### Czujniki i przetworniki

### Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Elektronika

### I SPECJALNOŚCI Aparatura Elektroniczna (EAE)

| Przedmiotowy efekt kształcenia | Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) | Cele przedmiotu** | Treści programowe** | Numer narzędzia dydaktycznego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEK_W01 | S1EAE_W02 | C1 | Wy1, Wy2 | 1 |
| PEK_W02 | S1EAE_W02 | C1 | Wy3 | 1 |
| PEK_W03 | S1EAE_W02 | C1 | Wy4 | 1 |
| PEK_W04 | S1EAE_W02 | C1 | Wy5 | 1 |
| PEK_W05 | S1EAE_W02 | C1 | Wy6 | 1 |
| PEK_W06 | S1EAE_W02 | C1 | Wy7 | 1 |
| PEK_W07 | S1EAE_W02 | C1 | Wy8 | 1 |
| PEK_W08 | S1EAE_W02 | C1 | Wy9 | 1 |
| PEK_W09 | S1EAE_W02 | C1 | Wy10 | 1 |
| PEK_W10 | S1EAE_W02 | C1 | Wy11 | 1 |
| PEK_W11 | S1EAE_W02 | C1 | Wy12 | 1 |
| PEK_W12 | S1EAE_W02 | C1 | Wy13 | 1 |
| PEK_W13 | S1EAE_W02 | C1 | Wy14 | 1 |
| PEK_W14 | S1EAE_W02 | C1 | Wy15 | 1 |
| PEK_U01 | S1EAE_U01 | C2 | La2 | 2, 3, 4 |
| PEK_U02 | S1EAE_U01 | C2 | La3 | 2, 3, 4 |
| PEK_U03 | S1EAE_U01 | C2 | La4 | 2, 3, 4 |
| PEK_U04 | S1EAE_U01 | C2 | La5 | 2, 3, 4 |
| PEK_U05 | S1EAE_U01 | C2 | La6 | 2, 3, 4 |
| PEK_U06 | S1EAE_U01 | C2 | La7 | 2, 3, 4 |
| PEK_U07 | S1EAE_U01 | C2 | La8 | 2, 3, 4 |

** - z tabeli powyżej