Zał. nr 4 do ZW 33/2012

Wydział Elektroniki PWr ## KARTA PRZEDMIOTU ## Nazwa w języku polskim: Akwizycja danych pomiarowych ## Nazwa w języku angielskim: Acquisition of measuring data ## Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja ## Specjalność: Zastosowania inżynierii komputerowej w technice Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: ETEU00712 Grupa kursów: TAK

|  | Wykład | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | Seminarium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) | 30 |  | 15 |  |  |
| Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) | 45 |  | 45 |  |  |
| Forma zaliczenia | Zaliczenie na ocenę |  | Zaliczenie na ocenę |  |  |
| Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) | X |  |  |  |  |
| Liczba punktów ECTS | 3 |  |  |  |  |
| Liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) |  |  | 1 |  |  |
| Liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) | 1 |  | 1 |  |  |

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI - S2EZI_W04

\

CELE PRZEDMIOTU C1. Nabycie wiedzy z zakresu budowy czujników i zasad pomiaru zjawisk fizycznych. C2. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu zasady działania i budowy różnego rodzaju urządzeń przemysłowych wykorzystywanych w systemach akwizycji danych pomiarowych. C3. Nabycie umiejętności konfiguracji urządzeń przemysłowych wykorzystywanych w akwizycji danych pomiarowych. C4. Nabycie podstawowych umiejętności projektowania i tworzenia aplikacji SCADA dla stacji operatorskich i systemów wizualizacji. C5. Nabycie wiedzy w zakresie sposobów zasilania i podstawowych zasad zabezpieczania urządzeń wykorzystywanych w systemach akwizycji danych pomiarowych. C6. Nabycie podstawowych umiejętności programowania sterownika PLC w funkcji koncentratora pomiarowego. C7. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu standardów, sposobu komunikacji i wymiany informacji, urządzeń wykorzystywanych w systemach akwizycji danych pomiarowych. C8. Nabycie podstawowych umiejętności wyszukiwania i korzystania z dokumentacji technicznych, katalogów firmowych, schematów technologicznych procesów przemysłowych

#### PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA #### osoba, która zaliczyła kurs, ma następujące kompetencje: z zakresu wiedzy: PEK_W01 – zna budowę budowę czujników i zasady pomiaru zjawisk fizycznych PEK_W02 – zna podstawowe zasady działania i budowy różnego rodzaju urządzeń przemysłowych wykorzystywanych w systemach akwizycji danych pomiarowych PEK_W03 – jest w stanie skonfigurować urządzenie przemysłowe wykorzystywane w akwizycji danych pomiarowych PEK_W04 – jest w stanie wykonać prostą aplikację SCADA dla stacji operatorskiej lub systemu wizualizacji PEK_W05 – zna sposoby zasilania i podstawowe zasady zabezpieczania urządzeń wykorzystywanych w systemach akwizycji danych pomiarowych PEK_W06 – zna podstawowe bloki funkcyjne i operacyjne języka drabinkowego. PEK_W07 – posiada wiedzę z zakresu standardów pomiarowych analogowych i cyfrowych, wykorzystywanych do wymiany sygnałów pomiarowych pomiędzy urządzeniami w systemach akwizycji danych pomiarowych. PEK_W08 – posiada podstawową wiedzę z zakresu standardów i zasad komunikacji w transmisji szeregowej wykorzystywanej w systemach akwizycji danych pomiarowych. PEK_W09 – posiada wiedzę pozwalającą odczytać schemat technologiczny procesu przemysłowego. z zakresu umiejętności: PEK_U01 – potrafi połączyć układ pomiarowy, ocenić poprawność wskazania zmierzone na torze pomiarowym lub bezpośrednio na czujniku PEK_U02 – potrafi skonfigurować urządzenie przemysłowe w oparciu o dokumentację serwisową PEK_U03 – potrafi wykonać prostą aplikację SCADA dla stacji operatorskiej lub systemu wizualizacji, PEK_U04 – potrafi skonfigurować sterownik PLC i regulator wielofunkcyjny (jednostkę wielofunkcyjną), oprogramować te urządzenia jako koncentratory sygnałów pomiarowych PEK_U05 – potrafi odczytać schemat technologiczny procesu przemysłowego PEK_U06 – potrafi na podstawie dokumentacji technicznej, prawidłowo podłączyć urządzenie przemysłowe do instalacji elektrycznej PEK_U07 – potrafi podłączyć urządzenie w sieci transmisji szeregowej RS-485 . z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 – ma świadomość znaczenia umiejętności wyszukiwania informacji oraz jej krytycznej analizy, PEK_K02 – rozumie konieczność samokształcenia oraz rozwijania zdolności do samodzielnego stosowania posiadanej wiedzy i umiejętności,

| TREŚCI PROGRAMOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Forma zajęć - wykład |  | ##### Liczba ##### godzin |
| Wy1 | Wprowadzenie, omówienie ogólnej koncepcji systemów akwizycji danych pomiarowych oraz systemów SCADA. | 1 |
| Wy 1,2 | Czujniki pomiarowe i różne metody pomiaru podstawowych wielkości fizycznych. | 2 |
| Wy2 | Czujniki pomiarowe, metody pomiaru bezpośredniego i pośredniego | 1 |
| Wy3 | Sygnały i standardy pomiarowe. | 1 |
| Wy3,4 | Przetworniki pomiarowe i urządzenia do przekształcania sygnałów pomiarowych. | 3 |
| W-y 5,6 | Urządzenia i elementy pracujące w sygnałowym standardzie cyfrowym | 3 |
| W-y 6,7 | Zasady zasilania i zabezpieczania urządzeń przemysłowych, zasady i symbole stosowane na schematach elektrycznych. | 2 |
| Wy7 | Zasady i normy stosowane przy sporządzaniu schematów technologicznych procesu przemysłowego. | 1 |
| Wy8 | Urządzenia – koncentratory sygnałów pomiarowych. Sterownik PLC jako koncentrator sygnału pomiarowego. | 2 |
| Wy 9 | Budowa i konfiguracja sterownika PLC. Metody programowania sterownika PLC. | 2 |
| Wy10 | Podstawowe zasady i struktura języka drabinkowego. Struktura pamięci i typy zmiennych w sterowniku PLC. Podstawowe funkcje logiczne sterownika. | 2 |
| Wy11 | Elementy czasowe, liczniki, funkcje do magazynowania i rejestracji (buforowania) danych w sterowniku PLC. | 1 |
| Wy11,12 | Komunikacja i wymiana informacji urządzeń wykorzystywanych w systemach akwizycji danych pomiarowych. | 2 |
| Wy12,13 | Standardy transmisji szeregowej wykorzystywanej w systemach akwizycji danych pomiarowych | 2 |
| Wy13,14 | Systemy SCADA i panele operatorskie w systemie akwizycji danych pomiarowych | 3 |
| Wy15 | Repetytorium | 2 |
|  | Suma godzin | 30 |

| Forma zajęć - laboratorium |  | Liczba Godzin |
| --- | --- | --- |
| La1 | Szkolenie stanowiskowe BHP. Sprawy organizacyjne. | 1 |
| La2 | Wprowadzenie, omówienie zadań laboratoryjnych, zapoznanie się studentów z urządzeniami i laboratoryjnymi modelami obiektów. | 2 |
| La3 | Testy i pomiary czujników i przetworników pomiarowych | 2 |
| La4 | Testy urządzeń pracujących w sygnałowym standardzie cyfrowym. Zapoznanie się z elementami zasilającymi i zabezpieczającymi urządzenia przemysłowe. | 2 |
| La5 | Konfigurowanie regulatora wielofunkcyjnego. Realizacja zadania polegającego na oprogramowaniu regulatora wielofunkcyjnego tak aby pełnił on rolę koncentratora sygnałów pomiarowych | 2 |
| La6 | Konfigurowanie sterownika. Realizacja zadania polegającego na oprogramowaniu sterownika PLC tak aby pełnił on rolę koncentratora sygnałów pomiarowych | 2 |
| La7 | Stacja operatorska w systemie wizualizacji SCADA. | 2 |
| La8 | Konfiguracja i testy przetworników pomiarowych. Uruchomienie. stacji operatorskie - aplikacji SCADA w połączeniu ze sterownikiem PLC i obiektem laboratoryjnym. | 2 |
|  | Suma godzin | 15 |

### STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

- Wykład tradycyjny z wykorzystaniem wideoprojektora - Ćwiczenia laboratoryjne - Konsultacje - Praca własna – przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych - Praca własna – samodzielne studia i przygotowanie do kolokwium

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

| Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) | Numer efektu kształcenia | Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia |
| --- | --- | --- |
| F1 | PEK_U01  PEK_U07 PEK_K01  PEK_K02 | Odpowiedzi ustne, obserwacja wykonywania ćwiczeń, pisemne sprawozdania z ćwiczeń, |
| F2 | PEK_W01  PEK_W09 | Kolokwium pisemne |
| P = 0,4*F1 + 0,6*F2 |  |  |

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA [1] Nawrocki Waldemar, Rozproszone systemy pomiarowe,WKiŁ, 2006 [2] Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych. WNT, Warszawa 2006 [3] Krzesaj-Janyszek Barbara, Pomiary ciśnienia. Wybrane problemy konstrukcji i technologii przyrządów pomiarowych, PIAP, Warszawa 2005 [4] Taler D., Sokołowski J., Pomiary cieplne (zwężkowe) w przemyśle, PAK 2006 literatura UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Bolton W.: Programmable Logic Controllers, Elsevier 2003 [2] Korytkowski Jacek, Układy przetworników cyfrowo-analogowych napięcia, prądu i rezystancji oraz metoda ich analizy, PIAP Warszawa 2004 [3] Jakuszewski Ryszard, Programowanie systemów Scada - iFix 4.0 PL, wydawca: Jacka Skalmierskiego, 2008 [4] Trybus L.: Regulatory wielofunkcyjne, WNT, Warszawa 1992 Opracowania firmowe: [1], GE INTELLIGENT PLATFORMS - PROFICY MACHINE EDITION, Inc., 2011 [2], GE INTELLIGENT PLATFORMS – 90-30, Inc., 2011 [2] Podręcznik InTouch. Wizualizacja. Invensys Systems, Inc., 2011 [3] SIPROM DR24. Graphic Configuration of the Multifunction Unit SIPART DR24. Manual. SIEMENS. Issue 05/96 [4] SIPROM DR24. Handbuch. 6DR1125-8KB. Siemens AG,1992. Czasopisma: [1] Pomiary Automatyka Kontrola [2] Pomiary Automatyka i Robotyka

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Lower Michał, 71 320 29 68; michal.lower@pwr.wroc.pl

### MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

## Akwizycja danych pomiarowych

### Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU  Elektronika i Telekomunikacja

I SPECJALNOŚCI  Zastosowania inżynierii komputerowej w technice

| Przedmiotowy efekt kształcenia | Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności | Cele przed-miotu | Treści programowe | Numer narzędzia dydakty-cznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEK_W01 | S2_W11 | C1 | Wy1, Wy2, La3 | 1,2,3,4,5 |
| PEK_W02 | S2_W11 | C2 | Wy3..Wy6 | 1,3,5 |
| PEK_W03 | S2_W11 | C3 | Wy3,Wy4, La8 | 1,2,3,4,5 |
| PEK_W04 | S2_W11, S2_W05 | C4 | Wy1, Wy13..Wy14, La7 | 1,2,3,4,5 |
| PEK_W05 | S2_W11 | C5 | Wy6, Wy7, La4 | 1,2,3,4,5 |
| PEK_W06 | S2_W11,S2_W05 | C6 | Wy8..Wy10, La6 | 1,2,3,4,5 |
| PEK_W07,PEK_W08 | S2_W11, S2_W02 | C7 | Wy02, Wy11..Wy13, La8 | 1,2,3,4,5 |
| PEK_W09 | S2_W11 | C8 | Wy7 | 1,3,5 |
| PEK_U01 | S2_U13 | C4-5, C7-8 | La3,La4,La8 | 1,2,3,4,5 |
| PEK_U02 | S2_U13 | C4, C6 | La5,La6,La8 | 1,2,3,4,5 |
| PEK_U03 | S2_U13 | C7 | La7,La8 | 1,2,3,4,5 |
| PEK_U04 | S2_U13 | C4, C6 | La5,La6 | 1,2,3,4,5 |
| PEK_U05 | S2_U13 | C3-8 | La2 | 1,2,3,4,5 |
| PEK_U06 | S2_U13 | C7, C8 | La4 | 1,2,3,4,5 |
| PEK_U07 | S2_U13 | C2-8 | La8 | 1,2,3,4,5 |
| PEK_K01, PEK_K02 | K1_K04 | C8 | Wy1Wy15 La1La8 | 1,2,3,4,5 |